TROŠKOVNIK

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE NA

ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU

OPĆINE HUM NA SUTLI

| NARUČITELJ: OPĆINA HUM NA SUTLI, Hum na Sutli 175, Hum na Sutli |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PONUDITELJ: DOSTAVLJA PONUDU ZA: |  |  |  |  |
| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE HUM NA SUTLI |  |  |  |  |
| R.br. | MATERIJAL | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA U KUNAMA (BEZ PDV-A) | UKUPAN IZNOS U KUNAMA (BEZ PDV-a) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Grlo porculansko – E 27 | 1 kom |  |  |
| 2. | Grlo porculansko – E 40 | 1 kom |  |  |
| 3. | OG utičnica | 1 kom |  |  |
| 4. | Žarulja VTFE – 125 W | 1 kom |  |  |
| 5. | Žarulja VTFE – 250 W | 1 kom |  |  |
| 6. | Žarulja VTFE – 400 W | 1 kom |  |  |
| 7. | OG prekidač | 1 kom |  |  |
| 8. | Prigušnica za VTFE – 125 W | 1kom |  |  |
| 9. | Prigušnica za VTFE – 250 W | 1 kom |  |  |
| 10. | Žarulja VTNa/E – 70 W | 1 kom |  |  |
| 11. | Žarulja VTNa/E – 150 W | 1 kom |  |  |
| 12. | Žarulja PL – E 27 W E-27 | 1 kom |  |  |
| 13. | Prigušnica za VTNa/E – 70 W | 1 kom |  |  |
| 14. | Prigušnica za VTNa/E – 150 W | 1 kom |  |  |
| 15. | Starter za VTNa/E-70W | 1 kom |  |  |
| 16. | Starter za VTNa/E-150W | 1 kom |  |  |
| 17. | Žarulja HPI-T Plus – 400W – E40 | 1 kom |  |  |
| 18. | Zaštitno staklo OG 200 | 1 kom |  |  |
| 19. | Nabava kabela 2x16m Al | 1 m |  |  |
| 20. | Osigurač NV OO – 35A, 50A, 63A, 80A | 1 kom |  |  |
| 21. | Luxomat+uklopni sat+ sonda kao Schneider | 1kom |  |  |
| 22. | Kabel PP-Y 3x2,5mm² | 1 m |  |  |
| 23. | Stezaljka za probijanje izolacije | 1 kom |  |  |
| 24. | Sklopnik CN 63A 220V/380V | 1 kom |  |  |
| 25. | Nabava svjetlosne sonde | 1 kom |  |  |
| 26. | Radni sat montera | 1 sati |  |  |
| 27. | Montaža i demontaža božićnih ukrasa | 1 kom |  |  |
| 28. | Nabava pretvarača za božićne ukrase | 1 kom |  |  |
| 29. | Nabava LED crijeva za popravak božićnih ukrasa | 1 kom |  |  |
| UKUPNI IZNOS (kn bez PDV-a) |  |  |  |  |
| UKUPNO SLOVIMA |  |  |  |  |
| PDV 25% |  |  |  |  |
| PDV SLOVIMA |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO SLOVIMA |  |  |  |  |